## 4 Handlingsplan energi (2)
Handlingsplan for energisyn
- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningsliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.
Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).
Navn på ledelsesrepræsentant |  |  | Sidsel Lundtang Rasmussen
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort
Nummer | Projektnavn | Årlig energibesparelse (MWh/år) | Årlige CO2-reduktioner (ton/år) | Årstal for identifikation | Forventes gennemført? | Hvis ja, indsæt årstal for gennemførelse | Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.
A1 | Konvertering til VE (Solceller) | 86.4 | 0 | 2025 | Nej | Vælg | Forventelig vil addresse Buddingevej 312, Søborg være frasolgt fra virksomheden før gennemførselsår.
A2 | Elektrificering af varme ( varmepumpe) | 548 | 342.0858 | 2025 | Nej | Vælg | Forventelig vil addresse Buddingevej 312, Søborg være frasolgt fra virksomheden før gennemførselsår.
A3 | Elektrificering af transport | 2909 | 771 | 2025 | Ja | 2030
A4 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A5 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A6 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A7 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A8 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A9 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A10 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A11 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A12 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A13 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A14 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A15 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A16 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A17 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A18 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A19 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A20 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A21 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A22 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A23 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A24 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A25 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A26 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A27 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A28 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A29 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A30 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A31 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A32 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A33 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A34 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A35 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A36 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A37 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A38 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A39 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A40 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A41 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A42 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A43 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A44 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A45 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A46 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A47 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A48 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A49 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
A50 | - | 0 | 0 | Vælg | Vælg | Vælg
Sidsel Lundtang Rasmussen

## 6 Handlingsplan klima (2)
Handlingsplan for klimasyn
- Alle identificerede tiltag fra '5 screeningsliste klima' overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.
Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).
Navn på ledelsesrepræsentant |  |  | Sidsel Lundtang Rasmussen
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort
Nummer | Projektnavn | Årlig energibesparelse (MWh/år) | Årlige CO2-reduktioner (ton/år) | Årstal for identifikation | Forventes gennemført? | Hvis ja, indsæt årstal for gennemførelse | Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.
A1 | Elektrificering af varme ( varmepumpe) | 548 | 160.4491 | 2025 | Nej | Vælg | Forventelig vil addresse Buddingevej 312, Søborg være frasolgt fra virksomheden før gennemførselsår.
A2 | Elektrificering af transport | 2248 | 776.0048 | 2025 | Ja | 2030
A3 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A4 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A5 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A6 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A7 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A8 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A9 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A10 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A11 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A12 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A13 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A14 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A15 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A16 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A17 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A18 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A19 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A20 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A21 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A22 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A23 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A24 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A25 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A26 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A27 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A28 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A29 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A30 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A31 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A32 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A33 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A34 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A35 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A36 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A37 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A38 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A39 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A40 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A41 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A42 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A43 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A44 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A45 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A46 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A47 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A48 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A49 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
A50 | - | 0 | - | Vælg | Vælg | Vælg
Sidsel Lundtang Rasmussen